РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОПОВКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2014 года         № 65

с. Поповкино

Об утверждении  документации о

проведении электронного аукциона

на выполнение работ по строительству объекта:

«Водоснабжение с. Поповкино

Дмитриевского района Курской области»

В целях проведения работ по строительству объекта: «Водоснабжение с. Поповкино Дмитриевского района Курской области»          в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013г.              № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить документацию о проведении  электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта: «Водоснабжение с. Поповкино Дмитриевского района Курской области».

- Разместить извещение об осуществлении данной закупки путем проведения аукциона в электронной форме на сайте www.zakupki.gov.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на контрактного управляющего Администрации Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области –Шурхно Людмилу Николаевну.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Поповкинского сельсовета                                       В.Д. Головачев

Приложение  к постановлению

Администрации Поповкинского сельсовета

Дмитриевского района Курской области

«Об утверждении

документации о проведении электронного аукциона

на выполнение работ по строительству объекта:

"Водоснабжение с. Поповкино

Дмитриевского района Курской области"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по строительству объекта:

"Водоснабжение с. Поповкино Дмитриевского района Курской области"

Торги проводит: Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

Заказчик: Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

Источник финансирования: бюджет Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, включая средства, выделенные в виде субсидий из областного и федерального бюджетов

с. Поповкино

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть/раздел документации | Наименование части/раздела документации |
| --- | --- |
| Часть I. | ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН |
| Раздел 1 | ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| Раздел 2 | ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| Раздел 3 | ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| Раздел 4 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| Раздел 5 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА |
| Раздел 6 | АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| ЧАСТЬ II. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| ЧАСТЬ III. | НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) |
| ЧАСТЬ IV. | # ПРОЕКТ КОНТРАКТА |

ЧАСТЬ I. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

- Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в «Информационной карте электронного аукциона», только субъекты малого предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие организации, получившие аккредитацию у оператора электронной площадки.

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом
 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном  аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в двух частях.

Заявка на участие в электронном аукционе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей документацией, должна содержать информацию и документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона.

Информация и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в электронном аукционе, указаны в Информационной карте электронного аукциона.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона.

Наличие электронной подписи указанных лиц, означает, что документы и информация, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответствующего участника закупки, а также  подлинность и достоверность таких документов и информации.

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.2.2. Валюта заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене контракта.

Цена на электронный аукцион должна быть выражена в валюте (валютах) контракта, которая указана  в Информационной карте электронного аукциона.

2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать разночтений или двусмысленных (неоднозначных) толкований.

функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара не должны сопровождаться  словами  «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «должно быть», «требуется», «необходимо», «может быть»  и т.п.

При описании цифровых показателей характеристик товара (материала), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «до», «не ниже», «не выше» «свыше» и т.п., за исключением товаров (материалов), характеристики и показатели которых сопровождаются указанными понятиями согласно паспортов, инструкций, руководств по эксплуатации.

При подготовке первой части заявки рекомендуется руководствоваться паспортами организаций-производителей товаров, руководствами по эксплуатации товаров, инструкциями производителей, ГОСТами, другой технической документацией, позволяющей определить конкретные показатели товаров (материалов), предлагаемых к поставке или используемых в процессе выполнения работ, оказания услуг.

2.2.4. Перечень конкретных показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть представлены участником закупки:

- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об электронном аукционе.

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

  - Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанного в Информационной карте документации, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

  - Отзыв и изменение заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку  или внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.3. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения нужд Администрации Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области (далее - Единая комиссия) проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, единой комиссией принимается решение:

1) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

2) об отказе в допуске участника закупки  к участию в электронном аукционе.

Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

3.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68, частью 3 статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение:

1) о соответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе;

2) о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68  Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

4.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с разделом 6  части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные разделом 6  части I настоящей документации, а также обоснование цены контракта в соответствии с разделом 6  части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

4.5. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания  его заказчиком.

4.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

4.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

4.8. В случае проведения аукциона на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

4.9. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

4.10. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 4.9 настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.4. настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

Раздел  5. Обеспечение исполнения КОНТРАКТА

5.1. Уполномоченным органом в документации устанавливается размер и порядок предоставления победителем обеспечение исполнения контракта.

5.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

5.3. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений раздела 6  части I настоящей документации.

Раздел  6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

6.1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей –обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее -  обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в подпункте а) настоящего пункта, или информацию, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела.

6.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить указанный контракт.

6.3. информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом б) пункта 6.1. настоящего раздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.4. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.5. Обоснование, указанное в пункте 6.4. настоящего раздела, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона.

ЧАСТЬ II . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование заказчика: Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области Место нахождения: 307532, Курская область, Дмитриевский район, с. Поповкино Почтовый адрес: 307532, Курская область, Дмитриевский район, с. Поповкино Адрес электронной почты: popovkino46@mail.ru Номера контактных телефонов: +7 (47150) 9-12-48 |
| 2 | Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта в срок и в порядке, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ | Шурхно Людмила Николаевна |
| 3 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Строительство объекта: "Водоснабжение с. Поповкино Дмитриевского района Курской области" |
| 4 | Описание объекта закупки товара (работы, услуги) | В соответствии с частью III документации об электронном аукционе «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» |
| 5 | адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 6 | Используемый способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 7 | Ограничения участия в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) в настоящем запросе предложений могут принять участие юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующие требованиям, установленным Федеральными законами от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 8 | Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг), условия и сроки поставки товара (завершения работ, оказания услуг) | 307532, Курская область, Дмитриевский район, с. Поповкино Срок (период) поставки, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 01 июля 2015 года |
| 9 | Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») и ее обоснование. | 6 861 470 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: При обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован проектно-сметный метод. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта служит расчет начальной (максимальной) цены контракта в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства - Приложение № 1 к документации о проведении электронного аукциона – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ установлены Контрактом. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика. |
| 11 | Источник финансирования | бюджет Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, включая средства, выделенные в виде субсидий из областного и федерального бюджетов |
| 12 | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта не может превышать начальной (максимальной) цены контракта. Цена контракта является фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, уплату налогов, сборов, и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта. |
| 13 | Идентификационный код закупки | (вступает в силу с 01.01.2016 г.). До вступления в силу применяется код ОКПД. ОКПД 45.21.64.123 |
| 14 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Оплата в иностранной валюте не допускается. |
| 16 | Требования к участникам электронного аукциона | В электронном аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие организации. Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 17 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона, установленные частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлено |
| 18 | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 19 | Указание об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства или социально-ориентированных некоммерческих организаций | Участниками закупки являются только субъекты малого предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие организации |
| 20 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не установлено |
| 21 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению | Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в виде электронного документа в двух частях, подаваемых одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: а) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Конкретные показатели используемого товара должны соответствовать значениям характеристик материалов, указанным в Части III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, или из материалов по характеристикам не хуже чем указанные в Части III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, В отношении товаров (материалов), с характеристиками, имеющими минимальные и максимальные показатели, а также показатели, значения которых не могут изменяться, в первой части заявки участник размещения заказа указывает конкретные характеристики товара, соответствующие указанным в Части III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Наименование места происхождения товара должно соответствовать наименованию места происхождения товара из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, ведение которого осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В случае отсутствия указанных сведений в Государственном реестре в первой части заявки участник при предоставлении информации о конкретных показателях используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, указывает наименование производителя товара, включающую информацию об организационно-правой форме хозяйствующего субъекта – производителя (пример – ООО «Новомосковский трубный завод»). Предоставление информации о поставщике предлагаемого товара, не являющейся его производителем, не допускается. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица); 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке участника; 3) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. 6) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 22 | Предъявляемые участникам требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Документы, представляемые участниками, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки: 1) Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" на следующие виды работ: 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве; 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин; 4.4. Тампонажные работы; 6.1. Опалубочные работы; 6.2. Арматурные работы; 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 12.5. Устройство оклеечной изоляции; 12.8. Антисептирование деревянных конструкций; 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 6.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода; 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения; 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 2) Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление следующих видов работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по строительству объекта выполняются собственными силами и средствами без привлечения субподрядных организаций. б) Документы, представляемые участниками, в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: требованиями документации не установлены. |
| 23 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки 2,0 % (два процента) начальной (максимальной) цены контракта – 137 229 (Сто тридцать семь тысяч двести двадцать девять) рублей 40 копеек. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. |
| 24 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 14.08.2014г. Дата окончания срока предоставления участниками электронного аукциона запросов о даче разъяснений: 28.08.2014 г. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 30.08.2014г. |
| 25 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 01 сентября 2014 года 06 часов 00 минут (время московское) |
| 26 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 02 сентября 2014 года |
| 27 | Дата проведения электронного аукциона | 05 сентября 2014 года |
| 28 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (пункт 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ). |
| 29 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 30 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок и срок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения контракта). | Размер обеспечения исполнения контракта: Заказчиком установлен размер обеспечения исполнения контракта в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении об осуществлении закупки и составляет 2 058 441 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек. В течение срока, установленного для заключения контракта участник закупки, с которым заключается контракт, представляет обеспечение исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Реквизиты счета: УФК по Курской области (Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области», л/с 05443007180) ИНН 4605001783, КПП 460501001 БИК 043807001 в Отделение г. Курска. В назначении платежа: обеспечение исполнения контракта. НДС не облагается В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, акта приема и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если по итогам проведения электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. Если участник закупки, в составе заявки на участие в электронном аукционе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта. Если победителем электронного аукциона или участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в случае, если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту _____________ (указывается наименование контракта), а именно ______________________ (указываются случаи неисполнения контракта, приведенные в специальной части); 2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1% денежной суммы подлежащей, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 3) срок действия банковской гарантии, указанный в проекте контракта; 4) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы: платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, если такое требование установлено в специальной части и извещении о проведении закупки. Заказчик, уполномоченный орган рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпункте 3.7 настоящего раздела; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 2) наименование, место нахождения Подрядчика, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 3) денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; 4) срок действия банковской гарантии; 5) копия заключенного договора банковской гарантии; 6) иные информация и документы. Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на специальный счет Заказчика. Факт внесения залога денежных средств на специальный счет Заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта В случае, наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, электронный аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания электронного аукциона несостоявшимся. |
| 31 | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождении контракта осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона |
| 32 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные разделом 6 части I настоящей документации, а также обоснование цены контракта в соответствии с разделом 6 части I настоящей документации при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
| 33 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлено |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ПОПОВКИНО

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подрядчик обязан выполнять обусловленную контрактом работу с применением товаров (материалов), указанных в техническом задании или из товаров (материалов) по характеристикам не хуже, чем указанным в техническом задании.

Требования к выполнению работ:

Все работы выполнять своими силами и средствами в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Строительные работы производить с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ).

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Работы выполнить с соблюдением требований документации об аукционе, технических регламентов, техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Комплектующие материалы должны быть новыми в соответствии с требованиями аукционной документации требуемой марки и «или эквивалент» по позициям с указанием марки. Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, техническим характеристикам и поставляться с комплектом эксплуатационно-технической документации на русском языке с сертификатами соответствия Госстандарта России (подлежащие сертификации).

Объем выполняемых работ: согласно ПСД (приложение № 2 к документации о проведении электронного аукциона – Проектно-сметная документация) и настоящего технического задания. Применяемые материалы и оборудование определены техническим заданием настоящей документации. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Сроки выполнения работ:  Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 01.07.2015 г.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

Основные требования к выполняемым работам и используемым товарам (материалам):

Водопроводная сеть.

Протяженность строящейся сети водопровода 3233 м, в том числе из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR 17.6 по ГОСТ  18599-2001 диаметром не менее 110 мм, толщиной стенки более 6,2 мм - 2792,0 м; полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR 17.6 по ГОСТ  18599-2001 диаметром не менее 63 мм, толщиной стенки более 3,5 мм  - 441,0 м  (овальность труб после экструзии не более 2,2 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Цвет труб – черный или черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не должно быть пузырей, трещин, раковин, посторонних включений, видимых без увеличительных приборов.  Относительное удлинение при разрыве более 349%. Изменение длины труб после прогрева менее 4%. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 200С при начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 800С при хрупком разрушении при начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 800С при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа не менее 1000 ч. Расчетная масса 1 м труб диаметром не менее 110 мм - не менее 2,07 кг, диаметром не менее 63 мм – более 0,68 кг).

Отрывку котлованов осуществлять экскаватором, оборудованным обратной лопатой, емкостью ковша 0,4-0,5 м 3.  Стенки котлованов выполнить с креплением.

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения (колодцев) выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.

В грунтовых условиях 1-типа по просадочности в основании колодцев и трубопроводов произвести уплотнение грунта на глубину 0.3 м. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0.3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0.03 от колодца в соответствии с требованиями п.15.114 СНиП 2.04.02-84.

Методы засыпки и уплотнения грунтов и применяемые механизмы должны обеспечивать сохранность труб и исключать возможность их смещения.

До начала производства земляных работ необходимо вручную отшурфить пересекаемые существующие коммуникации и уточнить отметки заложения водопроводной сети.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов грунта, трубопроводов на период строительства предусмотреть полосу временного отвода земель

Выполнение строительно-монтажных работ осуществлять в пределах временной полосы отвода с размещением минерального грунта в следующей последовательности:

- разработка минерального грунта траншеи в отвал;

- возвращение минерального грунта с планировкой;

- уплотнение минерального грунта;

Лишний минеральный грунт, образуемый, в результате вытеснения объема при укладке трубопровода в траншею равномерно распределить и спланировать на полосе временного отвода.

Монтаж трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* п.3 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Ширину траншеи по дну выполнить с размерами не менее наружного диаметра трубы d+50 см. На дне траншеи перед укладкой труб в соответствии с требованиями п.7.7.2 СП 40-102-2000 устроить «постель» из песка строительного (должен быть в соответствии с ГОСТ 8736-93. Природный песок должен представлять собой неорганический сыпучий материал с  крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования. Класс песка I – II. Модуль крупности песка, Мк, св.2,5 до 3,0. Полный остаток песка на сите с сеткой №063 в процентах по массе должен быть св.45 до 65. Содержание зерен крупностью в зависимости от класса должно быть, % по массе, св.10 мм (не более 0,5-5), св.5 мм (не более 5-15), менее 0,16 мм (не более 5-15). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц в зависимости от класса должно быть, % по массе, не более 2-3. Содержание глины в комках в зависимости от класса должно быть, % по массе, не более 0,25-0,5) или мягкого грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых комков крупностью более 20 мм, кирпича, камня, щебня и других твердых включений.

Прежде чем приступить к монтажу трубопровода, необходимо проверить состояние траншеи, соответствие проекту отметок дна, ширины траншеи, подготовки основания и надежности крепления стенок открытой траншеи, качество завезенных для укладки труб, арматуры и других материалов, произвести очистку их от загрязнений. На период производства работ, траншеи в населенном пункте во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены, и иметь сигнальные знаки. В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами с пониженным напряжением, не выше 42 В.

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

В местах перехода через траншеи для пешеходов установить переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами не менее 1.1м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0.15м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0.5м от настила.

Котлованы и траншеи в грунтах естественной влажности разрабатывать с откосами, наибольшая допустимая крутизна откосов должна соответствовать СНиП 3.02.01-87.

В грунтовых условиях 1-типа по просадочности в основании колодцев и трубопроводов произвести уплотнение грунта на глубину 0.3 м. Поверхность земли вокруг лотков колодцев на 0.3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0.03 от колодца.

Укладку трубопровода диаметром 110 мм производить вручную с использованием одним из видов захватов: ремней, пеньковых или капроновых канатов, брезентовых полотенец.

Схема строповки трубопровода при этом должна быть аналогична той, что применяется при механизированной укладке.

К выполнению строительных работ допускать лиц, прошедших медицинский осмотр и признанных годными, имеющих профессиональные навыки, после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удостоверения.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, а при применении грузоподъемных кранов под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Механизированный способ погрузочных работ является обязательным для грузов более 50 кг. Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

При пересечении водопроводных сетей с подземным кабелем и газопроводом земляные работы вести вручную по 2,0 м в обе стороны от места пересечения. Вскрытые кабели заключить в футляры из асбестоцементных труб, разрезанных вдоль пополам и скрепленных с помощью металлических скоб. Концы футляров уложить на расстоянии 0,5 м от бровок траншеи. При производстве работ необходимо вызвать представителей узла связи и газовой службы.

Переход водопровода под существующей автодорогой «Тросна - Калиновка» - Коробкино» IV технической категории на участках ВК-2 - ВК-3 и ВК-7 - ВПГ-5  выполнить из рабочей полиэтиленовой трубы ПЭ63 SDR 17,6 по ГОСТ  18599-2001 диаметром не менее 110 мм, толщиной стенки более 6,2 мм закрытым способом. Прокладку футляра из стальной трубы диаметром не менее 325 мм толщиной стенки более 7  мм по ГОСТ 10704-91 осуществить методом горизонтального направленного бурения, выполняется с помощью установки "Навигатор" (или эквивалент) на гусеничном ходу, снабженной силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке.

Пересечение водопроводом ручья на участках ВК-4а-ВК-5 и ВК-8-ВК-9, осуществляется методом ННБ установкой «Навигатор» с использованием рабочей полиэтиленовой трубы ПЭ63 SDR 17,6 по ГОСТ  18599-2001 диаметром не менее 110 мм, толщиной стенки более 6,2 мм.

На сети водопровода выполнить устройство водопроводных колодцев из сборных железобетонных элементов диаметром не менее 1000 мм (25 штук), не менее 1500 мм (15 штук), не менее 2000 мм (1 штука) для установки трубопроводной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок. Колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов согласно т.пр. 902-09-11.84 с учетом просадочности грунтов и наличия грунтовых вод. Колодцы из сборных железобетонных элементов для установки пожарных гидрантов выполнить с маркировкой «ПГ». Пожарные гидранты (должен быть в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010, высотой более 1500 мм, внутренним диаметром корпуса не менее 125 мм, рабочим давлением не более 1,0 (10) МПа (кгс/см2), ходом клапана от 24 до 30 мм включительно, люфтом шпинделя в опоре по оси не более 0,4мм, числом оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта от 12 до 15 включительно, с конструкцией, обеспечивающей его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления, клапаном гидранта и его приводом, выдерживающими осевую нагрузку не менее 3х104 Н (3х103 кгс), массой гидранта не более 125 кг) используются для пожаротушения. Гидранты устанавливаются на пожарные подставки. У мест расположения пожарных гидрантов установить указательные знаки согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009 по ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".

Стыки колец колодцев проклеить полосками гнилостойкой ткани шириной от 20 до 30 мм и выполнить наружную гидроизоляцию битумом нефтяным строительным (глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, 5-20. Температура размягчения по кольцу и шару 90-105 °С. Растяжимость при 25 °С не менее 1,0. Растворимость не менее 99,50 %. Изменение массы после прогрева менее 1 %. Температура вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. Должен быть в соответствии с ГОСТ 6617-76) или мастикой битумно-полимерной (по способу применения должна быть горячая – с предварительным подогревом перед применением или холодная – не требующая подогрева. Условная прочность не менее 0,2 МПа. Относительное  удлинение  при  разрыве  не менее 100 %. Прочность сцепления с основанием не менее 0,1 МПа. Водопоглощение в течение 24 часов не более 2 % по массе. Должна соответствовать ГОСТ 30693-2000).

Монтаж железобетонных емкостных сооружений (колодцев) осуществлять в соответствии с п.5.14; п.5.15 СНиП 3.05.04-85*.

Монтаж сборных железобетонных колодцев рекомендуется вести автокраном. Обратную засыпку котлованов выполнять бульдозером с последующим уплотнением грунта.

Устанавливаемая запорная арматура с ручным приводом, согласно п. 8.7 СП 8.13130.2009.

При производстве и приемке работ по сооружению сети водопровода необходимо обеспечить организацию контроля качества, которая должна производиться в соответствии со СНиП 12-01-2004 «организация строительного производства».

С целью повышения качества строительства необходимо осуществлять входной, операционный и приемочный контроль.

Контроль качества строительства осуществлять также со стороны государственных и ведомственных органов контроля и надзора, техническим надзором заказчика и авторским надзором проектной организации.

При контроле качества работ по укладке и монтажу наружных сетей трубопроводов необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03-85*.

При контроле качества монтажа трубопроводов проверить:

- плотность и прочность стыковых соединений;

- устойчивость трубопроводов от сдвигающих усилий на поворотах и тупиках. Вскрытие  инженерных  коммуникаций,  пересекаемых  трубопроводами,  следует производить в присутствии представителей заинтересованных организаций.

Испытания трубопроводов и сооружений должны выполняться в соответствии со СНиП 3.05.04-85* п.7, СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п. 8.

Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществлять в соответствии со СНиП 3.05.04-85* п.3 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» приложении 5.

Водопроводные сети подвергнуть испытанию на прочность и плотность гидравлическим или пневматическим (предварительное испытание) способом:

- предварительное испытание (на прочность) до засыпки траншеи;

- на плотность (окончательное) после завершения работ на данном участке.

Результаты гидравлического испытания считать удовлетворительными, если величина утечки воды из испытываемого трубопровода не будет превышать величин, установленных СНиП 2.04.03-85*.

После гидравлического испытания трубопровод промыть.

Промывку произвести пропуском по трубопроводу воды с возможно большей скоростью в течение не менее 1,5-2 часов.

После предварительной промывки трубопровод подвергнуть дезинфекции путем заполнения его водой, содержащей раствор хлорной извести (должна быть 1 или 2 сорта, по внешнему виду: порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков, массовая доля активного хлора не менее 20%, коэффициент термостабильности не менее 0,80 по ГОСТ 54562-2011) в количестве 40-42 мг на 1 литр воды со временем контакта хлорной воды в трубопроводе 5-6 часов.

После окончания контакта хлорную воду сбросить в места, согласованные с районной СЭС, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3-0,5 мг/л.

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора до 3 мг/л.

Водозаборная скважина

Бурение водозаборной скважины осуществить вращательным (роторным) сплошным забоем с применением в качестве породоразрушающего инструмента трехшарошечные долота (ЗШД) различного диаметра. Выбор данного способа бурения обусловлен сравнительно благоприятными гидрогеологическими условиями, небольшим водопотреблением, большой механической скоростью проходки, небольшим расходом обсадных труб и, следовательно, экономической целесообразностью.

Бурение скважины до глубины 44 м осуществлять ЗШД диаметром не менее 346 мм с применением качественного глинистого раствора с удельным весом 1,2 г/см3, вязкостью 25 сек.

На пробуренную глубину 44 м опустить колонну обсадных бесшовных труб из стали группы Д или Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки не менее 8 мм с затрубной цементацией под давлением с целью предохранения ее от коррозии, изоляции водоносных горизонтов и исключения возможности попадания в скважину загрязнений по затрубному пространству.

Разбуривание цементного стакана и дальнейшее бурение до предполагаемой конечной глубины 58 м производить ЗШД диаметром не менее 243 мм с промывкой чистой водой. Предусмотреть сетчатый фильтр состоящий из перфорированной трубы Д = не менее 168х7 мм, обтянутой сеткой из нержавеющей стали или латуни. Сетку подобрать в зависимости от состава водосодержащих пород /СНиП 2.04.02 – 84 прил.2/. Чтобы сетка имела большую часть фильтрации, она не должна плотно прилегать к каркасу. Поэтому на сверлильную часть каркаса наложить продольные проволоки Д = 3 – 4 мм (по окружности трубы поставить 8 – 15 таких продольных проволок) или обвить спирально с шагом 15 – 25 мм. Сетку на каркасной трубе закрепить посредством пайки или сшивки. Фильтр в скважину опустить на штангах при помощи спускового ключа или на бурильных трубах диаметром не менее 60 мм, которые после спуска извлекаются. Рабочая часть фильтра Д = не менее 168 мм, длиной не менее 12 м устанавливается в интервале 44-56 м. Надфильтровая колонна диаметром не менее 168 мм должна составить не менее 5 м в интервале 39-44 м, отстойник Д = не менее 168 мм длиной не менее2 м в интервале 56-58 м.

До глубины 17 м для с целью перекрытия рыхлых неустойчивых пород и установку кондуктора диаметром не менее 324 мм бурение осуществляется 3ШД диаметром не менее 394 мм, с применением в качестве промывочной жидкости глинистого раствора с удельным весом 1.12 г/см3 и вязкостью 22 сек. На пробуренную глубину 17 м устанавливается кондуктор диаметром не менее 324х8.5 мм по ГОСТ 632-80, затрубное пространство которого  цементируется на всю высоту. После затрубной цементации производится выстойка для затвердевания цемента в течение 24 час.

Проходка скважины в интервале глубин от 17 м до 40 м под установку технической колонны обсадных труб диаметром не менее 219 мм осуществляется 3ШД диаметром не менее 295 мм, с применением в качестве промывочной жидкости глинистого раствора с удельным весом 1.12 г/см3 и вязкостью 22 сек. На пробуренную глубину 40 м опускаются обсадные трубы диаметром не менее 219х7.7 мм по ГОСТ 632-80, затрубное пространство которых  цементируется на всю высоту. После затрубной цементации производится выстойка для затвердевания цемента в течение 24 час. Предыдущая и указанная цементации выполняются с использованием цементировочного агрегата.

Дальнейшая проходка скважины в интервале глубин от 40 м до 100 м под сооружение водоприёмной полости осуществляется 3ШД диаметром не менее 190 мм, с применением в качестве промывочной жидкости чистой технической воды.

После проходки до проектной глубины 100 м производится прокачка скважины любым водоподъёмником в течение смены с целью очистки ее ствола от шлама и мути, определения пьезометрического уровня воды.

После окончания прокачки с целью определения эффективной мощности водоносного комплекса и наиболее водообильных его интервалов, в скважине проводятся геофизические исследования методом резистивиметрии – не менее 5 кривых и кавернометрия в интервале от 40 м до 100 м.

После окончания строительства скважины провести ее строительную откачку. Целью откачки является очистка воды от примеси и мути, проверка фактических величин дебита и понижения уровня, оценка качества воды. Для изучения режима водоотбора скважину необходимо оборудовать счетчиком расхода воды. Для установления зависимости дебита от понижения, откачку необходимо проводить с двумя понижениями, с дебитом равным проектному и превосходящим проектный на 25-30%. Согласно СНиП 2.04.02-84 продолжительность строительной откачки должна составлять 2-е суток на каждое понижение. В конце откачки провести отбор проб воды на химический и бактериологический анализы. Строительную откачку выполнить электронасосом дренажным центробежным погружным с расчетной или чуть большей производительностью, но не ниже 10,0 м3/час Номинальная мощность электродвигателя насоса не более 1,1 кВт. Ток не более 8 А. КПД не менее 30 %..

Водонапорная башня

Строительство водонапорной башни осуществить по типовому проекту 901-5-29 "Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)" емкостью бака не менее 25 м3, высотой опоры не менее 12 метров.

При выбранной башне фактический регулирующий объем башни должен составить 23.5 м3.

Фундаменты башни выполнить из монолитного бетона марки не ниже В15, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основания.

Бак, емкостью не менее 25 м3 должен иметь диаметр не менее 3020 мм, высота опоры должна составлять не менее 12 м, диаметр не менее 1220 мм. Стальной бак должен быть сварной, цилиндрической формы, не иметь днища и переходить конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой.

Стальная крыша должна быть приварена к цилиндрической стенке бака и являться диафрагмой жесткости. В крыше должен быть смотровой люк диаметром не менее 700 мм.

На внутренних стенках бака должны быть приварены скобы-льдоудержатели.

Наружную лестницу выполнить стальной с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотреть скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни.

На высоте 3,4 м от уровня земли опору снабдить герметическим смотровым люком диаметром от 690 мм. Ребра жесткости должны быть выполнены с возможностью использования для устройства временного деревянного настила во время производства монтажных и ремонтных работ.

Сборку укрупненных элементов башни в единую конструкцию осуществить на земле в горизонтальном положении. Далее, согласно ППР, определить места и способы строповки конструкции башни. Подъем башни и установку на бетонный фундамент осуществить автомобильным краном, грузоподъемностью от 30 тонн.

После установки башни в проектное положение (на фундамент) произвести проверку ее вертикальной постановки при помощи геодезических приборов. Монтаж конструкции водонапорной башни и допустимые величины отклонений от вертикали, правила приемки и сдачи выполнить в соответствии с СНиП3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». По окончании проверки правильности и установки и выверки башни, днище опоры приварить к шести закладным пластинам, закрепленным на фундаменте.

Нижнюю часть опоры башни обсыпать землей на высоту 2,45 м над поверхностью земли. Откосы насыпи укрепить одерновкой или травосеянием. Для подъема на насыпь устроить бетонный пандус из бетона марки не ниже М-100. Под выпуском переливной трубы в насыпи устроить бетонный лоток для защиты от размывания, бетона класса не ниже В 7,5 (марки не ниже М-100), по водонепроницаемости не ниже W8.

В колодце на подводящей и отводящей трубах установить задвижку с ручным приводом 30ч6бр диаметром не менее 100 мм, а также две параллельные фланцевые задвижки с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр (или эквивалентные) диаметром не более 100 мм и не менее 80 мм соответственно. Водонапорную башню оборудовать кранами для отбора проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований.

Для улучшения водообмена и уменьшения льдообразования в нижней части опоры установить конус, под который вывести разводящую трубу.

Для возможности непосредственного забора воды из водонапорной башни в колодце перед башней предусмотреть муфтовые головки для подключения пожарных машин диаметром не менее 50 мм.

В колодце башни установить два сигнализатора - регулятора уровня типа РОС-301 (или эквивалент) в качестве датчиков верхнего и нижнего уровней воды в баке башни.

Установить противопыльный фильтр для водопроводных баков.

Наружную окраску бака башни, цилиндрической опоры и других комплектующих деталей произвести одним из следующих видов покрытия: лаком АЛ-177 (или эквивалент) в два слоя без грунтовки или эмалью ПФ-115 (в 2 слоя) с предварительной огрунтовкой поверхности лаком  БТ-577. Внутреннюю поверхность башни окрасить покрытием из железного сурика на олифе или иным покрытием, рекомендуемым Санэпиднадзором России для питьевого водоснабжения.

Насосная станция 1-го подъема

К строительству принята насосная станция по типовому проекту 901-02-178.91 «Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10 м3/час».

Характеристика используемого насоса:

- производительность                   не менее 10 м3/час

- напор                                            не менее 50,0 м;

- мощность электродвигателя    не более 3,0 кВт;

- вес                                                менее 50 кг.

В насосной станции разместить герметизированный оголовок скважины, пусковую аппаратуру, задвижки, обратный клапан, счетчик холодной воды, пробно-спускной кран для отбора проб.

Строительную часть насосной станции должна составить подземная камера, устраиваемая над устьем скважины. Ограждающие конструкции камеры выполнить из железобетонных колец внутренним диаметром не менее 1,5 м по серии 3.900-1-14 выпуск 1. Перекрытие камеры и горловину люка-лаза выполнить также по серии 3.900-1-14 выпуск 1. Железобетонные конструкции выполнить из марок бетона по водонепроницаемости W4-W8.

При производстве работ не допускать замачивания грунтов основания.

Фундамент камеры выполнить из монолитного бетонного блока из бетона марки не ниже В12,5, по водонепроницаемости W4-W8, на который опереть герметичный оголовок скважины с подвешенной к нему колонной водоподъемных труб. Опирание оголовка на фундамент осуществить с учетом необходимости превышения фланца устьевого патрубка на 0,5 м от пола камеры (СНиП 2.04.02-84* п.5.10). Диаметр камеры не менее 1,5 м, высота камеры не менее 2,4 м.

Для утепления неотапливаемой подземной камеры осуществить грунтовую засыпку перекрытия и установку второй крышки в горловине люка-лаза. Горловину камеры перекрыть чугунным люком не менее 600 мм по Гост 3634-99.

Наружную поверхность подземной камеры и горловину люка обмазать горячим битумом нефтяным строительным (глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, 5-20. Температура размягчения по кольцу и шару 90-105 °С. Растяжимость при 25 °С не менее 1,0. Растворимость не менее 99,50 %. Изменение массы после прогрева менее 1 %. Температура вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. Должен быть в соответствии с ГОСТ 6617-76) или горячей мастикой битумно-полимерной (по способу применения должна быть горячая – с предварительным подогревом перед применением или холодная – не требующая подогрева. Условная прочность не менее 0,2 МПа. Относительное  удлинение  при  разрыве  не менее 100 %. Прочность сцепления с основанием не менее 0,1 МПа. Водопоглощение в течение 24 часов не более 2 % по массе. Должна соответствовать ГОСТ 30693-2000) толщиной слоя не менее 15 мм.

Осуществить строительство подземной камеры с возможностью ее обслуживания с помощью переносной лестницы. После монтажа всех элементов подземной камеры и устройства гидроизоляции произвести засыпку пазух с послойным уплотнением грунта.

После обвалования бульдозером горловины камеры и устройства вокруг нее отмостки произвести разравнивание растительного грунта из ранее образованных отвалов.

Насосная станция с повысительным насосом

Требуемый для тушения пожара напор в расчетной точке сети водопровода будет создаваться повысительным насосом.

В связи с этим осуществить устройство подземной железобетонной камеры, диаметром  не менее 2,0 м, высотой рабочей части не менее 2,4 м.

В камере устанавливается насос производительностью не менее 20м3/ч, напором не менее 30 м с электродвигателем мощностью не более 4кВт. Воду насос должен забирать из водонапорной башни. В колодце установить обратный клапан диаметром не менее 100 мм, чтобы вода подавалась только в сеть водопровода. В насосной станции установить дренажный насос, пусковую аппаратуру, задвижки, диаметрами не менее 50 мм (1 шт.) и 80 мм (1 шт.), а также клапан обратный приемный с сеткой фланцевый диаметром не менее100 мм.

Значения показателей отдельных используемых товаров:

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики и показатели товаров | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос | Подача не менее 10 м3/ч. Напор не менее 50 м. Электродвигатель типа ПЭДВ, мощностью не менее 2,2 кВт. Должен быть предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения грунтовых и пластовых вод с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 — 9,5, с температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л. |  |
| 2. | Трубы стальные | Сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметром условного прохода 100мм, толщиной стенки более 4 мм. Плотность стали 7,85 с/см3. Масса 1 м труб не менее 10,85 кг и не более 12,15. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75. |  |
| 3. | Трубы стальные | Сварные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные), диаметром условного прохода 20мм, толщиной стенки не более 2,5 мм. Плотность стали 7,85 с/см3. Масса 1 м труб менее 1,66 кг. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75. |  |
| 4. | Трубы стальные | Сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметром условного прохода 15мм, толщиной стенки более 2,5 мм. Плотность стали 7,85 с/см3. Масса 1 м труб не менее 1,16 кг и не более 1,28. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75. |  |
| 5. | Люк чугунный | Требуется тип люка «Т» тяжелый, диаметр корпуса люка 850мм, высота корпуса люка 120 мм, вес корпуса люка не более 55 кг, диаметр крышки люка 636 мм, толщина крышки люка не менее 50 мм, вес крышки люка 53 кг, марка чугуна СЧ 20, нагрузка номинальная, кН, 250; полное открытие D, не менее 550 мм. Глубина установки крышки в корпусе h не менее 35 мм общая масса люка более 100 кг. Верхняя поверхность крышки люка должна быть рельефной. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм. Площадь поверхности выпуклого рельефа должна быть не менее 10% и не более 70% от общей площади поверхности. Конструкция люка должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. |  |
| 6. | Тройники | Равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки не менее 3,0 мм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17380-2001. |  |
| 7. | Фланцы стальные | Плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не более 1,0 МПа, диаметром 20 мм. |  |
| 8. | Фланцы стальные | Плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не более 1,0 МПа, диаметром 65 мм. |  |
| 9. | Фланцы стальные | Плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не более 1,0 МПа, диаметром 80 мм. |  |
| 10. | Рукава | Пожарные напорные льняные, диаметром не менее 50мм |  |
| 11. | Трубы стальные | Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп или БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки не более 3,5 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускается трещины, плены, закаты, рванины и риски. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Теоретическая масса 1 м труб должна быть не менее 9,02 кг и не более 10,26 кг. |  |
| 12. | Трубы стальные | Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп или БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускается трещины, плены, закаты, рванины и риски. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Теоретическая масса 1 м труб не должна быть менее 4,62 кг. |  |
| 13. | Трубы стальные | Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп или БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки не более 4 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускается трещины, плены, закаты, рванины и риски. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Теоретическая масса 1 м труб должна быть не более 31,67 кг. |  |
| 14. | Фланцы стальные | Плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не более 1,0 МПа, диаметром 100 мм. |  |
| 15. | Фланцы стальные | Плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не более 1,0 МПа, диаметром 25 мм. |  |
| 16. | Краска масляная | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ. Краска при необходимости может быть разведена уайт-спиритом в количестве не более 5% от массы разведенной краски. Цвет краски должен быть розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с 65-140. Степень перетира, мкм, не более 80. Укрывистость не высушенной пленки краски не более 235 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 24. Краска должна быть в соответствии с ГОСТ 10503-71. |  |
| 17. | Краска | Черная густотертая. Перед применением краска разводится натуральной олифой или олифой оксоль в зависимости от применения краски (внутренние или внешние работы по окраске). После разведения олифой краска при необходимости может быть разведена уайт-спиритом в количестве не более 5% от массы разведенной краски. Предназначается для получения покрытий, эксплуатируемых внутри помещений, и атмосферостойких покрытий, сохраняющих защитные свойства в умеренном климате не менее 1 года. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 24%. Массовая доля летучего вещества не более 13%. Степень перетира не более 50 мкм. Должна быть в соответствии с ГОСТ 6586-77. |  |
| 18. | Кабель контрольный | Должен быть в соответствии с ГОСТ 1508-78. Требуется с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Сечение 2,5 мм2, число жил 4. Алюминиевые токопроводящие жилы кабеля должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-2012. Кабель должен быть стойкий к монтажным изгибам. Срок службы кабеля должен быть не менее 15 лет. |  |
| 19. | Провод | Должен быть с медной жилой с ПВХ изоляцией сечением 1 мм2. Провод должен быть изолирован поливинилхлоридным пластикатом в один или два слоя. В конструкциях с двухслойной изоляцией в нижнем слое допускается применение наполненного поливинилхлоридного пластиката: при этом толщина нижнего слоя не должна превышать 70% общей толщины изоляции. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и удаляться без повреждения. Номинальная толщина изоляции менее 1,0 мм. Максимальный наружный диаметр провода не более 2,8 мм. Расчетная масса 1 км провода менее 15 кг. Провода должны быть стойкими к воздействию акустических шумов с диапазоном частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления не более 160 дБ, степень жесткости IV. Провода должны быть стойкими к воздействию пониженного атмосферного давления не менее 5,3 х 104 Па. Провода должны быть стойкими к воздействию повышенного атмосферного давления не более 29,4 х 104 Па. Провода должны быть стойкими к воздействию температуры +70°С. Провода должны быть стойкими к воздействию пониженной рабочей температуры среды до -50°С. Провода не должны распространять горение. Провода должны быть стойкими к изгибу на угол 90 вправо и влево от исходного положения. Провода должны быть стойкими к испытанию на изгиб или удлинение, а также удару при температуре минус 15°С. Срок службы проводов - не менее 15 лет. Провод должен быть в соответствии с ГОСТ 6323-79. |  |
| 20. | Задвижка | Должна быть с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная. Требуется для полного перекрытия рабочей среды в трубопроводе. Номинальный диаметр 100 мм. Строительная длина 190мм. Строительная высота 363 мм. Масса не более 30 кг. Условное давление не более 1,6 МПа. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды от 5 до 750С. Материал: корпусных деталей и клина – чугун; уплотнений – резиновая смесь; шпинделя – сталь коррозийно-стойкая; закладной гайки – бронза. Величина рабочего хода затвора 16-19 оборотов. Коэффициент гидравлического сопротивления не более 0,2. Класс герметичности затвора не ниже Д. Средняя наработка на отказ не менее 1500 циклов. |  |
| 21. | Задвижка | Должна быть параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем. Диаметром условного прохода 50 мм. Требуется в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока среды. Условное давление 1 МПа. Рабочее давление не более 0,85 МПа. Рабочая среда – вода, пар. Температура среды не более 498 К. Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 53672-2009. |  |
| 22. | Задвижка | Должна быть параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем. Диаметром условного прохода 100 мм. Требуется в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока среды. Условное давление 1 МПа. Рабочее давление не более 0,85 МПа. Рабочая среда – вода, пар. Максимальная тмпература среды не более 498 К. Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 53672-2009. |  |
| 23. | Клапан | Требуется обратный поворотный однодисковый диаметром условного прохода 50 мм, условным давлением не более 1,6 МПа. Материал чугун, присоединение бесфланцевое. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до 225°С. |  |
| 24. | Столбы оград | Железобетонные, высотой не менее 2,0 м |  |
| 25. | Лак | Массовая доля нелетучих веществ 39±2%. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Должен быть в соответствии с ГОСТ 5631-79. |  |
| 26. | Растворитель | Предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной). Цвет и внешний вид - бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Летучесть по этиловому эфиру не менее 5 и не более 15. |  |
| 27. | Битум нефтяной дорожный | Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм, 91-130, 61-90, при 0°С не менее 20. Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43°С. Растяжимость, см, при 25°С не менее 55, при 0°С не менее 3,5. Температура вспышки не ниже 230°С. Должен быть в соответствии с ГОСТ 22245-90. |  |
| 28. | Кирпич | Требуется керамический рядовой одинарный размерами: длина 250 мм, ширина менее 122 мм, толщина более 63 мм. Марка по прочности М100-150. Марка по морозостойкости F50-75. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2012. |  |
| 29. | Кислород технический газообразный. | Должен применяться для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Должен выдерживать испытание на содержание щелочи. Технический кислород должен быть или 1 или 2 сорта. Объемная доля кислорода, %, должна быть не менее 99,5; не должна быть объемная доля водяных паров, %, более 0,009; объемная доля водорода, %, не должна превышать 0,5; объемная доля двуокиси углерода, %, не более 0,01. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 5583-78. |  |
| 30. | Электроды | Должны быть диаметром 4 мм. Предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных статей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Временное сопротивление разрыву метала шва или наплавленного метала не менее 42 кгс/мм2. Относительное удлинение метала шва или наплавленного металла не менее 18%. Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла не менее 8 кгс·м/см2. Содержание в наплавленном металле: серы - не более 0,04%, фосфора - не более 0,045%. |  |
| 31. | Ацетилен газообразный технический | Предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов. Бесцветный газ плотностью при 0°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) – 1,173 кг/м3. Объемная доля ацетилена должна быть не менее 98.5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не должна быть более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода должна быть не более 0,08%. Объемная доля сероводорода должна быть не более 0,05%. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 5457-75. |  |
| 32. | Толь гидроизоляционный | С крупнозернистой посыпкой. Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок, кроме материалов на перфорированной основе. Максимальный срок службы толя не менее 10лет. |  |
| 33. | Олифа натуральная | Должна быть выработана из льняного или конопляного масел с добавлением сиккативов (ускорителей высыхания). Предназначена для изготовления и разведения густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ. Должна быть высшего или первого сорта. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2)°С должна быть полная. Отстой должен быть не более 1% (по объему). Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С должна быть 26-32 с. Плотность должна быть 0,936-0,950 г/см3. Кислотное число не должно быть более 7мг КОН. Йодное число должно быть не менее 150 г йода на 100 г. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р205 должна быть не более 0,026%. Массовая доля неомыляемых веществ не должна быть более 1%. Массовая доля золы должна быть не более 0,3%. Смоляные кислоты должны отсутствовать. Время высыхания при 20±2°С до степени 3 должно быть не более 24ч. Должна быть в соответствии с ГОСТ 7931-76. |  |
| 34. | Раствор готовый кладочный цементный | Марка по подвижности должна быть Пк1; Пк2; Пк3; Пк4, подвижность по погружению конуса 1-14 см, водоудерживающая способность не должна быть менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%, растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента, влажность сухих растворных смесей не должна быть более 0,1% по массе, проектный возраст раствора не должен быть более 28 суток, марка прочности раствора на сжатие должна быть не менее М100, по средней плотности растворы должны быть легкие или тяжелые; средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть 1500 кг/м³ и более для тяжелых растворов или менее 1500 кг/м3 для легких растворов, отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не более 10%. В качестве вяжущего материала может применяться либо портландцемент или шлакопортландцемент, либо цементы пуццолановые или сульфатостойкие. Должен быть в соответствии с ГОСТ 28013-98. |  |
| 35. | Бетон | Требуется тяжелый, класс В 7,5 (М100) Класс бетона по морозостойкости должен быть лучше F75. Марка по морозостойкости F 75-150. Марка по водонепроницаемости W 4-8. Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2012. |  |
| 36. | Бетон | Требуется тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс не ниже В12,5 (М 150). Марка по морозостойкости F 75-150. Марка по водонепроницаемости W 4-8. Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2012. |  |
| 37. | Щебень из природного камня для строительных работ | Должен быть в соответствии с ГОСТ 8267-93. Зерновой состав щебня (полный остаток), % по массе: d - от 90 до 100; D – до 10. Группа щебня 1-2 с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 15% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 1%. Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25. Содержание зерен слабых пород не более 5% по массе. Марка по морозостойкости свыше F25. Марка щебня по прочности (дробимости) 1000-1400. Фракция не менее 40 до 70 мм. |  |
| 38. | Олифа комбинированная | Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее 800. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с: от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, не более 10. Массовая доля нелетучих вещества, %: 70±2.Отстой, % (по объему), не более 1. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2)°С должна быть полной. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°С, ч, не более 24. Должна соответствовать ГОСТ 51692-2000. |  |
| 39. | Манометр показывающий | Пределы измерений от 0 до 16 кгс/см2. Рабочая температура окружающей среды от -500С до +600С. Класс точности 1,0-1,5. Степень защиты IP40 или IP 53. Диаметр корпуса не менее 100мм. Масса не более 0,7кг. Средний срок службы не менее 10 лет. |  |
| 40. | Вантуз | Должен быть изготовлен по ТУ 3722-008-49751841-2001 и предназначен для автоматического удаления воздуха из наивысших точек работающего трубопровода, а также для автоматического впуска воздуха (в небольших количествах) в водопроводную сеть при образовании в ней вакуума. Рабочая среда вода. Условный проход патрубка должен быть 50 мм. Диаметр выпускного отверстия не менее 5 мм. Количество выпускных отверстий не более 1 шт. Рабочее давление МПа (кг/см2) 1,0(10). |  |
| 41. | Трубы стальные | Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп или БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки не менее 7,0 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускается трещины, плены, закаты, рванины и риски. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Теоретическая масса 1 м труб должна быть не менее 27,79 кг и не более 31,57 кг. |  |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ | Должен быть марки не ниже 800, фракции 20-40мм. Группа щебня I. Марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород. Марка по истираемости щебня не ниже И1. Марка по морозостойкости не ниже F200. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 10% по массе. Потеря массы при испытании щебня: в сухом состоянии, в насыщенном водой состоянии не более 15%. Потеря массы при испытании в зависимости от марки истираемости щебня не более 25%. Содержание зерен слабых пород, не более 10% по массе. Испытание «Замораживание-оттаивание»: не менее 200 циклов – потеря массы после испытания не более 5%. Насыщение в растворе сернокислого натрия – высушивание не менее 15 циклов – потеря массы после испытания не более 3%. Должен соответствовать ГОСТ 8267-93. |  |
| 43. | Известь строительная негашеная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 9179-77. Требуется кальциевая или магнезиальная. Сорт 1. Должна быть без добавок. Активные СаО + MgO не менее 85 % по массе. Активная MgO не более 20 % по массе. СО2 не более 5 % по массе. Непогасившиеся зерна не более 10 % по массе. |  |
| 44. | Портландцемент тампонажный | Должен быть в соответствии с ГОСТ 1581-96. Тип I-III. Содержание клинкера 30-100 %. Должен быть предназначен для низких и нормальных температур. Прочность при изгибе в возрасте 2 суток не менее 0,7 МПа. Водоотделение не более 8,7 мл. Время загустевания до консистенции 30 Вс не менее 90 мин. |  |
| 45. | Станция управления | Станция управления требуется для автоматического дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода. В автоматическом режиме станция должна обеспечивать управление по сигналам датчиков верхнего и нижнего уровней, установленных в водонапорной башне, от электроконтактного манометра или от реле давления. В режиме дистанционного управления станция должна обеспечивать управление по 2-х проводной линии на расстоянии до 2 км. В режиме местного управления станция должна включаться и выключаться тумблером. Станция должна иметь встроенный имитатор перегрузки по току, позволяющий настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов. Технические характеристики: напряжение главной цепи 3 х 380 ± 38 В; номинальная частота 50 ± 1 Гц; максимальный ток главной цепи не более 10 А; время срабатывания защиты при обрыве фазы в линии не более 3 с; время срабатывания защиты от перегрузки по току не более 75 с; время повторного включения не более 20 мин; напряжение питания станции 220 ± 22 В; напряжение цепи управления 12 В; мощность, потребляемая станцией, не более 50 ВА; габаритные размеры не более 320х330х150 мм; масса не более 10 кг. Степень защиты не ниже IP21. |  |
| 46. | Переходы | Концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17380-2001. |  |
| 47. | Провод | Одножильный сечением 4 мм2. Толщина изоляции не менее 0,7 мм. Должен быть предназначен для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжения 380 В или 660 В переменного тока частотой 50Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде скважин, под давлением не менее 70 кгс/см2, при температуре окружающей среды от -400С до +65 0С |  |
| 48. | Счетчик электронный трехфазный | Номинальное напряжение 380/220 В. Номинальный и максимальный ток не более 1-6 А. Класс точности не ниже 1,0. Длительность сигнала по телеметрическому выходу не менее 120 мс. Диапазон рабочих температур от -35 °С до +55 °С. Габаритные размеры не более 283х174х75 мм. Установочные размеры 207х155 мм. Масса менее 2 кг. Средняя наработка на отказ не менее 140000 ч. |  |
| 49. | Горячие асфальтобетонные смеси | Должны быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009. Должны быть плотными с остаточной пористостью свыше 2,5% до 5,0%, мелкозернистыми с размером зерен до 20 мм. Тип А с содержанием щебня свыше 50% до 60% или тип Б с содержанием щебня (гравия) свыше 40% до 50% или тип В с содержанием щебня свыше 30% до 40%. Марка I-II. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С 2,2-2,5 МПа. Пористость минеральной части в зависимости от типа не более 22%. Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не более 0,18. |  |
| 50. | Колонки водоразборные | Рабочим давлением от 0,1 до 0,6 МПа, условным проходом подающей трубы не более 20 мм, с ходом клапана от 16 до 18 мм. Высота наземной части не менее 900 мм. |  |
| 51. | Грунтовка | Цвет: серый или черный. Внешний вид покрытия грунтовки: должна быть однородная, полуглянцевая, без морщин, пузырей, кратеров, посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ от 67 % до 73 %. Степень перетира в рабочем растворе не более 30 мкм. Проникающая способность более 13 см. Адгезия пленки грунтовки не более 1 балла. Прочность пленки при ударе не менее 50 см. Прочность пленки при растяжении не менее 7 мм. |  |
| 52. | Краска перхлорвиниловая | Марка А или Б. Условная вязкость по прибору ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 °С 35-70 с. Массовая доля нелетучих веществ 43-47 %. Степень перетира не более 80 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С менее 5 ч. |  |
| 53. | Мастика герметизирующая нетвердеющая | Должна представлять собой вязкую однороднуюмассу, изготовляемую на основе синтетического каучука, наполнителей, масел итехнологических добавок, способную сохранять свои физико-механические свойствапри температуре в диапазоне от -40 °С до +80 °С.Должна быть первой категории качества. Предел прочности при разрыве не менее 0,1 кг/см2. Относительное удлинение не менее 20 %. Водопоглощение не более 0,5 %. Консистенция 7-12 мм. |  |
| 54. | Трубы бурильные с муфтами | Должны быть в соответствии ГОСТ 631-75*. Требуются типа 1 - с высаженными внутрь концами и муфтами к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм, внутренний диаметр не менее 75 мм. Муфты должны иметь наружный диаметр менее 110 мм, должны быть длиной менее 170 мм, расточка: диаметром не более 92 мм, глубиной менее 5 мм, ширина торцовой плоскости более 5 мм. Длина труб 6-11,5 м. Должны быть из стали группы Д со следующими показателями: временное сопротивление, сигма в более 630 МПа, предел текучести, сигма т более 370 МПа, относительное удлинение: сигма 5 более 15 % сигма 10 более 10 %, ударная вязкость КС V более 39 Дж/м2. Содержание серы и фосфора в стали не должно быть более 0,045 % каждого. На наружной и внутренней поверхности труб и муфт не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и песочин. Трубы и муфты должны быть термически обработаны. Резьба муфт к трубам должна быть оцинкована или фосфатирована. Длина резьбы трубы до основной плоскости более 50 мм, от основной плоскости до конца сбега менее 15 мм. Шаг резьбы менее 3,5 мм. Сбег резьбы не более 10 мм. Общая длина резьбы трубы не менее 67 мм. Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца муфты более 85 мм. Резьба труб и муфт должна быть гладкой, без заусенцев, рванин и других дефектов, нарушающих ее непрерывность и прочность. Шероховатость поверхности резьбы должна быть менее 30 мкм. С целью предохранения от коррозии наружные поверхности каждой трубы и муфты должны быть окрашены или покрыты нейтральной смазкой. |  |
| 55. | Гипсовые вяжущие | Должны быть в соответствии с ГОСТ 125-79. Марка не ниже Г-3. Вид вяжущего: быстротвердеющий или нормальнотвердеющий. Срок схватывания: начало – не ранее 2 мин, конец – не позднее 30 мин. Степень помола вяжущего: тонкого или среднего помола. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм не более 14 %. |  |

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект

КОНТРАКТ № ___

с. Поповкино                                                                                                          «   »                 2014 г.

Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главы поселка В.Д. Головачева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, заключили настоящий контракт на основании _________________________________________ от ____ __________ 2014 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. "Подрядчик" обязуется осуществить, а "Заказчик" принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом, выполнение работ по строительству объекта: «Водоснабжение с. Поповкино Дмитриевского района Курской области» (далее – Работы).

1.2. Работы выполняются по адресу: 307532, Курская область, Дмитриевский район,             с. Поповкино.

1.3. Срок выполнения Работ "Подрядчиком" по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 01 июля 2015 года.

1.4. Источник финансирования: бюджет Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, включая средства, выделенные в виде субсидий из областного бюджета.

1.5. Выполнение Работ осуществляется "Подрядчиком" своими силами и средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

- 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет __________________ (___) рублей __ копеек.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, производится "Заказчиком" после их выполнения путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика".  Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета "Заказчика".

- Средства, предусмотренные на софинансирование строительства данного объекта из местного бюджета в размере ______________ (________________________) рублей __ копеек, будут перечислены "Подрядчику" в течение 10 банковских дней с момента подписания документов, предусмотренных пунктом 2.4. контракта.

Оставшиеся средства в виде субсидий из областного бюджета будут перечислены "Подрядчику" в течение 10 банковских дней с момента их поступления из областного бюджета на основании документов, подтверждающих факт софинансирования из местного бюджета и выполнения работ.

Общий срок оплаты "Заказчиком" выполненных Работ должен составлять не более 30 календарных дней с момента подписания документов, предусмотренных пунктом 2.4. контракта. "Заказчик" освобождается от ответственности в случае своевременного перечисления средств местного бюджета и задержки финансирования в виде субсидий из областного бюджета.

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется по проценту технической готовности Работ от договорной цены в соответствии с действующим законодательством после оформления в установленном порядке унифицированных форм первичной учетной документации - № КС-2 и № КС- 3 при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия "Заказчика" досрочно.

2.5. Обязательства "Заказчика" по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета "Заказчика". За дальнейшее прохождение денежных средств "Заказчик" ответственности не несет.

- 3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Сдача результата Работ "Подрядчиком" и приемка его "Заказчиком" оформляются актом.

3.2. Приемка-сдача работ проводится сторонним экспертом (представителем органа строительного контроля), который осуществляет оценку выполненных работ на соответствие объемов и качества работ требованиям настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их завершения. Приемка результатов выполненных работ оформляется документом о приемке, который утверждается "Заказчиком". Форма документа о приемки указана в приложении № 1 к Контракту.

3.3. "Заказчик" вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены "Подрядчиком" или "Заказчиком".

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "СТОРОН"

4.1. "Заказчик" вправе:

4.1.1. Требовать от "Подрядчика" надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от "Подрядчика" представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.4. Контракта.

4.1.3. Запрашивать у "Подрядчика" информацию о ходе выполнения Работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность "Подрядчика".

4.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если "Подрядчик" не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.1.8. По соглашению с "Подрядчиком" изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

4.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2. "Заказчик" обязан:

4.2.1. С момента заключения настоящего Контракта выдать "Подрядчику" сметную документацию на выполнение Работ.

4.2.2. При необходимости выдать "Подрядчику" разрешение на производство земляных работ и оказать помощь в его согласовании в соответствующих инстанциях.

4.2.3. Своевременно предоставить "Подрядчику" место выполнения Работ (далее – Объект) для производства строительства и обеспечить своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

4.2.4. При необходимости передавать "Подрядчику" в пользование необходимые для осуществления Работ здания и сооружения, оказывать ему помощь в транспортировке грузов к Объекту.

4.2.5. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением "Подрядчиком" работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

4.2.6. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня сообщить "Подрядчику" в письменной форме о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ.

4.2.7. В сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Контрактом с участием "Подрядчика" произвести приемку выполненных Работ (их результата), подписать соответствующие документы и осуществить расчеты с "Подрядчиком" за выполненные работы. При необходимости привлечь к приемке представителей проектной организации для проверки предоставленных "Подрядчиком" результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом на их соответствие проектным решениям.

4.2.8. Если по независимым от "Сторон" причинам Работы по настоящему Контракту приостановлены, оплатить "Подрядчику" в полном объеме выполненные Работы до момента их приостановления, а также возместить ему расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и их консервацией, с зачетом выгод, которые "Подрядчик" получил или мог получить вследствие прекращения Работ.

4.2.9. При обнаружении после приемки выполненных Работ отступлений в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) известить об этом "Подрядчика" в трехдневный срок после их обнаружения.

4.2.10. После завершения строительных работ назначить лицо, ответственное за проведение контроля технического состояния и эксплуатации канализационного коллектора.

4.2.11. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненных Работ, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.12. При получении от "Подрядчика" уведомления о приостановлении выполнения Работ в случаях, указанных в подпункте 4.4.8. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

4.2.13. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от "Подрядчика" оплаты неустойки (штрафа, пени) направить "Подрядчику" претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.14. При неоплате "Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.15. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств "Подрядчиком" принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты "Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

4.2.16. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.17. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении "Подрядчиком" своих обязательств, обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования "Заказчика", в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

4.2.18. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной "Подрядчиком" в ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.2.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.3. "Подрядчик" вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания "Заказчиком" акта приемки выполненных Работ по Контракту на основании представленных "Подрядчиком" документов и при условии истечения срока, указанного в Контракте.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.4. Запрашивать у "Заказчика" разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

4.3.5. Получать от "Заказчика" содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия "Заказчика".

4.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. "Подрядчик" обязан:

4.4.1. До заключения Контракта представить для согласования "Заказчику" и органу строительного контроля расчет цены Контракта, составленный в соответствии с аукционным предложением "Подрядчика" и проектной документацией (приложение № 2 к Контракту).

4.4.2. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить "Заказчику" необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ.

4.4.3. Самостоятельно заключить договоры с энергоснабжающими организациями на обеспечение Объекта в период строительства электроэнергией и тепловой энергией, а также возмещать расходы по потребленной за период выполнения работ электроэнергии, тепловой энергии, осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

4.4.4. Произвести геодезические работы и выноску на место, отведенное для строительства, осуществить разметку объектов на строительной площадке, в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчете с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта.

4.4.5. Вести журнал производства работ. В журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем "Заказчика" отступления от утвержденной проектной документации. Представитель "Заказчика" осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований. При обнаружении представителем "Заказчика" в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ

4.4.6. Выполнить все Работы своими силами и средствами в соответствии с требованиями технических регламентов и проектно-сметной документации в оговоренный Контрактом срок и предъявить выполненные Работы с комплектом исполнительной технической документации "Заказчику" через орган строительного контроля. Комплект готовой технической и рабочей документации, передать в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП (СНиП ч.1-11-01-95). Согласовать готовую документацию с заказчиком и в случае необходимости с компетентными органами, эксплуатирующими организациями в минимально возможные сроки за свой счет исправить работу по замечаниям указанных органов. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, "Подрядчик" обязан согласовать с "Заказчиком" и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с "Заказчиком".

4.4.7. Своевременно обеспечивать Работы необходимыми строительными материалами, организуя их приемку, разгрузку и складирование, организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения Работ. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.8. Немедленно предупредить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной "Заказчиком" сметной документации на выполнение Работ;

- возможных неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

- иных не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать "Заказчика" о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

4.4.10. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работ до их приемки "Заказчиком", а также риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного переданного ему для исполнения контракта имущества. В случае причинения ущерба возместить его в полном объеме.

4.4.11. Обеспечивать выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения подрядчиком методов производства работ.

4.4.12. Обеспечивать безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, поддерживать Объект, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.

4.4.13. Соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы.

4.4.14. Исполнять указания "Заказчика", если они не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность "Подрядчика".

4.4.15. Письменно уведомлять "Заказчика" о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки. Если "Заказчик" не явится к указанному сроку, то "Подрядчик" считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с "Подрядчика" не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения "Заказчиком" ("Заказчик" не был информирован об этом или информирован с опозданием), то "Подрядчик" за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем восстановить ее.

4.4.16. Принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных "Заказчиком". При неисполнении устранения недостатков в согласованный срок, "Заказчик" вправе отказаться от исполнения Контракта, либо поручить исправления другому лицу за счет "Подрядчика" и потребовать возмещения убытков.

4.4.17. Провести предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения необходимых для нормальной эксплуатации объекта. Сообщить "Заказчику" о требованиях, которые необходимо соблюдать для  эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для "Заказчика" и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

4.4.18. Передать "Заказчику" по завершению строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре  подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации имевшей место при реализации проекта

4.4.19. Осуществлять гарантийное обслуживание Работ в течение 5 лет после их сдачи "Заказчику", а также обеспечивать гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение гарантийного срока, предусмотренного заводом-изготовителем для такого оборудования.

4.4.20. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке "Заказчиком" Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.21. Представить "Заказчику" сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением "Подрядчика" будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.4.22. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной "Заказчиком" в ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.5. "Подрядчик" гарантирует, что на момент заключения Контракта:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

4.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

4.5.4. В отношении "Подрядчика" - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера "Подрядчика" отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

- 5. ГАРАНТИИ

5.1. "Подрядчик" гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы поставки "Подрядчика" не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются "Подрядчиком" за свой счет.

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания "Сторонами" акта приемки выполненных работ. Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные "Подрядчиком".

Под гарантией понимается устранение "Подрядчиком" своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то "Подрядчик" (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные "Сторонами" и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

5.4. "Подрядчик" гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "СТОРОН"

6.1. Ответственность "Подрядчика":

    - В случае просрочки исполнения "Подрядчиком" обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Подрядчик" обязательств, предусмотренных Контрактом, "Заказчик" направляет "Подрядчик" требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - В случае нарушения сроков выполнения Работ (просрочки исполнения обязательств) "Подрядчик" уплачивает пеню.

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных "Подрядчиком". Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок "Подрядчиком" обязательства по Контракту, определяемая на основании актов приема-передачи товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = С цб х ДП,

где:

С цб - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения "Подрядчиком" обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, "Подрядчик" уплачивает штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа определен как 5 % цены Контракта и составляет ______________________ (_______________________) рублей __ копеек.

6.2. Ответственность "Заказчика":

    - В случае просрочки исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных Контрактом, "Подрядчик" вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - В случае просрочки оплаты поставленного товара "Подрядчик" вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

    - За каждый факт ненадлежащего исполнения "Заказчиком" обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа определен как 2 % цены Контракта и составляет ______________________ (_______________________) рублей ___ копеек.

6.3. "Сторона" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. "Заказчиком" установлен размер обеспечения исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта указанной в документации об электронном аукционе и составляет 2 058 441 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек.

7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный "Заказчиком" счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется "Подрядчиком" самостоятельно.

7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение "Подрядчиком" его обязательств по контракту, "Подрядчик" обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить "Заказчику" иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Контракта.

7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта,  возвращаются "Подрядчику" при условии надлежащего исполнения "Подрядчиком" всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания "Заказчиком" товарной накладной, акта приема и получения "Заказчиком" соответствующего письменного требования "Подрядчика". Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным "Подрядчиком" в письменном требовании.

7.5. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у "Заказчика".

7.6. "Заказчик" имеет право взыскать обеспечение исполнения Контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым заключен Контракт, обязательств по Контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

7.7. В ходе исполнения контракта "Подрядчик" вправе предоставить "Заказчику" обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.8. В случае, наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию Контракта, действуют более чем тридцать дней, электронный аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются победителю электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания электронного аукциона несостоявшимся.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, а именно пожара, наводнения,  землетрясения, запретительных актов органов государственной власти,  войны, военных действий, террористических актов и т. д.

8.2. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства "Сторон" приостанавливаются и санкции за неисполнение обязательств в срок, не применяются.

8.3. "Сторона", для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, однако не позднее 2 календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую "Сторону" об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении,  должны быть подтверждены заключением регионального отделения Торгово-промышленной палаты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они не противоречат действующему законодательству, закону о контрактной системе и совершены в письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих "Сторон". Только подлинные (оригинальные) документы имеют доказательственную силу.

9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при невозможности их разрешения таким путем рассматриваются в Курском областном суде.

9.3. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении обязательств, "Стороны" в случаях, установленных в настоящем Контракте, обязаны прибегнуть к процедуре досудебного разрешения споров - предъявить контрагенту претензию.

9.4.  При исполнении Контракта не допускается перемена "Подрядчика", за исключением случаев, если новый "Подрядчик" является правопреемником "Подрядчика" по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон". Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими "Сторонами". Прекращение действия Контракта возможно по исполнению "Сторонами" своих обязательств, предусмотренным действующим законодательством, по соглашению "Сторон". Так же расторжение Контракта возможно в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ "СТОРОН"

| "ПОДРЯДЧИК": | "ЗАКАЗЧИК": |
| --- | --- |
| ___________________ /__________________/ | Администрация Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области: Адрес: 307532 Курская область, Дмитриевский район, с. Поповкино ИНН 4605001783, КПП 460501001 Управление федерального казначейства по Курской области, л/с № 03443007180 р/с 40204810300000000603 в Отделение Курск, г. Курск БИК 043807001 __________________ /В.Д. Головачев/ |

Приложение № 1 к Контракту

№ _________ от __ _________ 2014 г.

|  |  | Утверждаю: Глава Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ____________________ В.Д. Головачев |
| --- | --- | --- |

Документ

о приемке результатов Работ

по поставленным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вопросам при приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги включая проведение в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.

- Вводная часть.

| №№ п/п | Наименование показателей | Информация по показателям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время и место проведения приемки результатов Работ | Начало – «____» ________ 2014 года Окончание – «____» ________ 2014 года |
| 2 | Основания проведения приемки результатов Работ | Договор № ___ от «____» ________ 2014 года |
| 3 | Сведения об эксперте | 1. Ф.И.О. – Образование – |

- Вопросы, поставленные перед экспертом.

Вопросы, поставленные Заказчиком. - Соответствуют ли условия заключенного контракта, условиям в проекте контракта опубликованного в составе документации. - Соответствует ли фактические сроки выполнения контракта, срокам, указанным в заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации. - Соответствует ли качество и характеристики выполненной работы требованиям к качеству и характеристикам выполненной работы Подрядчика, указанным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме, качество и характеристики товара Подрядчика, используемого в процессе выполнения Работ, требованиям к качеству и характеристикам к товару, указанному в техническом задании, опубликованном в составе документации и сведениям о качестве и характеристике товара поставщика (подрядчика, исполнителя) указанным в предложении поставщика (подрядчика, исполнителя). - Соответствует ли гарантийный срок предоставленный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) требованиям к гарантийному сроку в заключенном контракте и требованиям к гарантийному сроку в опубликованной документации. - Соответствуют ли документы, переданные с товаром (работой, услугой), требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) в опубликованной документации и требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) документам в заключенном контракте.

- Объект исследования.

Строительство объекта: «Водоснабжение с. Поповкино, Дмитриевского района Курской области» по Контракту № __________ от «____»________ 2014 года для нужд Заказчика – Администрации Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

- Документы, представленные для проведения приемки результатов Работ и подготовки документа о приемке результатов Работ.

- Документация о _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. - Проект контракта. - Техническое задание. - Предложение Подрядчика - Заключенный Контракт № _______________________________ от «___» _______ 2014 года. - ___________________________________________________ - ___________________________________________________ - ___________________________________________________

- Лица, присутствующие при проведении оценки результатов Работ.

От Заказчика: - _______________________________________. - _______________________________________. - _______________________________________. От Подрядчика – ______________ - ______________________________________ - ______________________________________ - ______________________________________

- Исследования по вопросам, поставленным перед экспертом.

| №№ п/п | Наименование вопроса | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопросы, поставленные Заказчиком. |  |  |  |
| 1 | Соответствуют ли условия заключенного Контракта, условиям в проекте контракта опубликованного в составе документации об аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| 2 | Соответствует ли фактические сроки выполнения контракта, срокам, указанным в заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации. |  |  |  |
| 3 | Соответствует ли качество и характеристики выполненной работы требованиям к качеству и характеристикам выполненной работы Подрядчика, указанным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме, качество и характеристики товара Подрядчика, используемого в процессе выполнения Работ, требованиям к качеству и характеристикам к товару, указанному в техническом задании, опубликованном в составе документации и сведениям о качестве и характеристике товара поставщика (подрядчика, исполнителя) указанным в предложении поставщика (подрядчика, исполнителя). |  |  |  |
| 4 | Соответствует ли гарантийный срок предоставленный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) требованиям к гарантийному сроку в заключенном Контракте и требованиям к гарантийному сроку в опубликованной документации. |  |  |  |
| 5 | Соответствуют ли документы, переданные с товаром (работой, услугой), требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) в опубликованной документации и требованиям к документам, передаваемым с товаром (работой, услугой) документам в заключенном Контракте. |  |  |  |

- Заключительная часть.

- Выполненная работа соответствует (не соответствует) требованиям заключенного Контракта, техническому заданию, опубликованному в составе документации и предложению поставщика. - Фактические сроки выполнения работ по исполненному контракту, срокам, указанным в заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации – соответствуют (не соответствуют). - Наличие дефектов в выполненной работе – отсутствует (присутствует): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. - Основания для применения штрафных санкций в отношении поставщика – отсутствуют (присутствуют). - Выполненная работа – подлежит приемке (доработке).

Составили:

Эксперт:_______________        ________________  	_________________		                      (фамилия, имя, отчество) 	 (подпись) 		           (число, месяц, год)

в присутствии:

Представитель Заказчика:____________     ___________       ______________		                        (фамилия, имя, отчество)            (подпись) 	                        (число, месяц, год)

Представитель Подрядчика:___________    ___________       ______________		                          (фамилия, имя, отчество)          	 (подпись)                        (число, месяц, год)

Приложение № 2

к Контракту

№ ___________________________ от __ _________ 2014 г.

ВЕДОМОСТЬ

расчета цены контракта

на выполнение работ по строительству объекта: Водоснабжение с. Поповкино, Дмитриевского района Курской области

Наименование работ; Стоимость СМР по статьям прямых затрат в ценах 2001 года с переводом в теекущие цены 2кв. 2014г; Обор.; Прочие; Итого. Мат.; Осн.з/п; Эксп.м.; НР; СП; Всего. Вынос проекта в натуру; 1740. Разбивка трассы по ВЛ-0,4 кВ (1-Э-8); 32; 32. Водопроводные сети (02-01); 330502; 25437; 90254; 44457; 28462; 519112; 519112. Прокол через ручей и автодорогу устройством "Навигатор" (02-02); 47520; 3096; 152464; 10960; 7080; 221120; 221120. Бурение скважины (02-03); 44437; 6195; 52353; 9837; 4504; 117326; 117326. Ликвидационный тампонаж скважины (02-03а); 2867; 2619; 14091; 3597; 1867; 25041; 25041. Общестроительные работы ПНС (02-04-01); 7269; 730; 1608; 979; 589; 11175; 11175. Вентиляция ПНС (02-04-02); 491; 72; 10; 90; 57; 720; 720. Технологическое оборудование ПНС (02-04-03); 7702; 1878; 2673; 1816; 1338; 15407; 9231; 24638. Электроснабжение ПНС (02-04-04); 3536; 366; 563; 372; 243; 5080; 2690; 7770. Насосная станция с повысительным насосом (02-05-01); 16840; 1669; 2402; 2018; 1411; 24340; 4720; 29060. Вентиляция насосной станции с повысительным насосом (02-05-02); 476; 58; 10; 73; 47; 664; 664. Электросиловое оборудование повысительного насоса (02-05-03); 7706; 604; 1548; 662; 448; 10968; 328; 11296. Общестроительные работы ВБ емк.25м3 Н=12м (02-06-01); 62806; 3688; 8532; 4326; 3226; 82578; 82578. Технологическое оборудование ВБ (02-06-02); 3930; 509; 1307; 547; 396; 6689; 6689. КИП и автоматика ВБ (02-06-03); 379; 64; 52; 66; 47; 608; 608. Противопыльный фильтр (02-06-04); 2445; 381; 194; 399; 257; 3676; 3676. Демонтаж ВБ (02-07-01); 815; 1832; 929; 873; 4449; 4449. Строительство ВЛ-0,4 кВ (2-Э-8); 3302; 181; 789; 256; 157; 4685; 2392; 7077. Зона санитарной охраны (07-08); 47080; 4512; 10254; 7264; 4862; 73972; 73972. Итого по главам 1-7; 589288; 52874; 340936; 88648; 55864; 1127610; 19361; 1772; 1148743. Перевод в текущие цены 2 кв. 2014 г. по видам работ (Мат-коэф. по видам работ; Кэм-5,98; Кзп-13,97; Кпроч -8,88; обор. - 3,38); 928116; 738650; 2038797; 1052651; 624336; 5382550; 65440; 15735; 5463725,0. Непредвиденные затраты 2%; 107651; 1309; 315; 109275,0. Итого с непредвиденными; 5490201; 66749; 16050; 5573000,0. НДС 18 %; 988236; 12015; 2889; 1003140,0. ИТОГО; 6478437; 78764; 18939; 6576140,0. Индекс пересчета сметной стоимости на III квартал 2015 года, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 01.04.2014г. №210-ра (6576140-2500000)*1,07+2500000=6861470,00; 6861470,0. Коэф.понижения по результатам аукциона Кп=0,.

ИТОГО: Общая стоимость выполнения работ и, соответственно, договорная цена составляет: _________________ (_____________________________________________________) рублей __ копеек

"ЗАКАЗЧИК"                                                                                                                               "ПОДРЯДЧИК"

Глава администрации Поповкинского сельсовета

Дмитриевского района

_______________  В.Д. Головачев                                                                                                            ______________